Показатели надежности и энергетической эффективности за 2020г. по  котельной АО «КОММАШ».

| № пп | Наименование показателя | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020г. | Факт 2020г.* |
| 1 Надежность объектов теплоснабжения |
| 1.1 | количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей | 0 | 0 |
| 1.2 | количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 |
| 2 Энергетическая эффективность объекта теплоснабжения |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 160,3 | 170 |
| 2.2 | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 1,025 | 1,087 |
| 2.3 | величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 478,3 | 506,8 |

*с 01.10.2020г  АО "КОММАШ" прекратило осуществление регулируемой деятельности в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 46/58 от 24.11.2020г.